| 仪器名称 | 气相色谱质谱联用仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | 7890A-5975C |  |
| 生产厂家 | 安捷伦科技有限公司 |  |
| 购买时间 | 2011.10 |  |
| 仪器介绍 | 该设备是一台具有高灵敏度的分离分析设备，可用于鉴定常规有机物的质谱图、分离共流出峰、对复杂基质中目标化合物进行定性定量分析（单离子和多离子检测灵敏度可达ng）。 |  |
| 主要附件 | 色谱柱； 自动进样器； EI离子源； 四级杆质量分析器； NIST谱库 |
| 技术参数 | 载体流速：0.5-0.8MPa 进样量：0.1-2μl 程序升温：0-300℃ |
| 技术特点 | 1. 高效的分离能力和灵敏度； 2. 定性专属性强； 3. 检测快速 4. 标准谱库检索； |
| 应用范围 | 主要用于低分子量有机物的检测分析，不但可用于未知物的鉴定，还可用于痕量组分的定量。广泛应用于环境、农业、食品、生物、医药、石油化工等诸多科学领域。 |
| 应用实例 | 大气污染分析：有毒有害气体检测； 食品分析：乳制品中三聚氰胺检测； 药物和临床分析：雌三醇测定； 石化分析：炼厂气分析等。 |
| 样品要求 | 300℃以下可气化的低分子量有机物，不含水及盐类 |
| 存放地点 | 第二实验楼118 |
| 联系人 | 张萍萍 |
| 联系电话 | 0532-84023948 |

注：照片不必贴这里，请另附一张JPG照片