| 仪器名称 | 物理吸附吸附仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | ASAP2020型 |  |
| 生产厂家 | 麦克仪器公司 |  |
| 仪器介绍 | ### 麦克仪器公司ASAP2020型是研究级超高性能全自动气体吸附仪。比表面积和孔隙度分析可满足不同的应用 |  |
| 主要附件 | 无 |  |
| 技术参数 | 孔径>0.4nm |  |
| 技术特点 | 标准的ASAP2020 HD88 带有高真空系统， 配备6 种分析气体的进气口和0.1Torr 的压力传感器，适用于大部分的常规分析 |  |
| 应用范围 | 孔径分布、比表面积、孔容 |  |
| 应用实例 | 分子筛、氧化铝孔径分布、表面积测定 |  |
| 样品要求 | 固体颗粒 |  |
| 存放地点 | 2号实验楼201房间 |  |
| 联系人 | 刘旭光 |  |
| 联系电话 | 0532-84023948 |  |